仪器设备报价单（2022年第二批）

| 序号 | 产品名称 | 要求 | 数量 | 供货商填写 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌、型号、技术参数 | 图片 | 单价(元) | 总价（元） |
| 1 | 电能质量分析仪 | 电流量程：100 A 测量范围：0 kW·h～100 kW·h 准确度：1.0 级 配3个100A电流钳口 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 红外测温仪 | 测量范围：-10 ℃～100 ℃ 准确度：±1 ℃ | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 谷物容重器 | 容积：1 L 测量范围：0 g/L～800 g/L 准确度：2 % | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 压差测量仪 | 测量范围：0 pa～6000 pa 准确度：0.5 % 配50cm皮托管 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 三相钳形功率表 | 测量范围：0 kW～500 kW 准确度：0.5 级 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 绝缘电阻测试仪 | 测量范围：0 MΩ～500 MΩ 准确度：10 % | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 万用表 | 测量范围：0 V～500 V 准确度：0.5 级 | 1 |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  | / |  |  |  |
| 报价供应商全称（加盖公章）： 法定代表人或委托代理人（签字）： 联系人： 联系电话： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |