附件3  

采购需求
	仪器名称
	单位
	数量
	服务内容

	详见仪器设备清单
	批
	1
	1.日常仪器维修、维护保养
2.配合甲方每年进行仪器设备的计量检定工作
3.配合甲方每年进行两次设备期间核查工作并对不符合项进行协助整改


	仪器设备清单

	序号
	设备名称
	仪器型号
	统一编号
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	原子吸收分光光度计
	ZA3000
	YHT-A01
	
	

	2
	紫外可见分光光度计
	UH5300
	YHT-A02
	
	

	3
	示波极谱仪
	JP219903
	YHT-A03
	
	

	4
	酸度计
	PHS-3C
	YHT-A04
	
	

	5
	电子分析天平
	BSA124S-CM
	YHT-A05
	
	

	6
	电子天平
	JX502
	YHT-A06
	
	

	7
	自动凯氏定氮仪
	K9840
	YHT-A07
	
	

	8
	原子荧光光度计
	AFS-933
	YHT-A08
	
	

	9
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9140A
	YHT-A09
	
	

	10
	马弗炉
	SX2-4-10W
	YHT-A10
	
	

	11
	电导率仪
	DDS-307A
	YHT-A11
	
	

	12
	真空干燥箱
	DZF-6020
	YHT-A12
	
	

	13
	全自动电位滴定仪
	T860
	YHT-A13
	
	

	14
	离子色谱仪
	ECO
	YHT-A14
	
	

	15
	微波消解仪
	Mars6
	YHT-A15
	
	

	16
	电感耦合等离子体发射光谱仪
	ICAP PROX
	YHT-A16
	
	

	17
	原子荧光光谱仪
	AFS-933
	YHT-A17
	
	

	18
	自动凯氏定氮仪
	K9840
	YHT-A18
	
	

	19
	酸度计
	PHS-3C
	YHT-A19
	
	

	20
	万分之一天平
	BCE224I-1CCN
	YHT-A20
	
	

	21
	百分之一天平
	Q50002
	YHT-A21
	
	

	22
	电热鼓风干燥箱
	GZX-9140MBE
	YHT-A22
	
	

	23
	电热鼓风干燥箱
	GZX-9140MBE
	YHT-A23
	
	

	24
	电热鼓风干燥箱
	GZX-9140MBE
	YHT-A24
	
	

	25
	马弗炉
	SX2-4-10Z
	YHT-A25
	
	

	26
	百分之一天平
	JX3002
	YHT-A26
	
	

	27
	百分之一天平
	JX3002
	YHT-A27
	
	

	28
	百分之一天平
	JX3002
	YHT-A28
	
	

	29
	可见分光光度计
	v-5000
	YHT-A29
	
	

	30
	火焰光度计
	FP6410
	YHT-A30
	
	

	31
	四极杆电感耦合等离子质谱
	iCAP RQ ANALYST PlUS
	YHT-A31
	
	

	32
	气量计
	
	YHT-A32
	
	

	33
	马弗炉
	SX2-6-13TZ
	YHT-A33
	
	

	34
	土壤团粒结构分析仪
	TPF100
	YHT-A34
	
	


