## Sheet1
附件1
报价一览表
序号 | 计量器具名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 供货商填写 |  | 备注
[5 empty] | 证书类型 | 金额(元)
1 | 数显式温湿度表 | 优利德 UT332+ | 1 | 台 | 检定/校准
2 | 海拔气压表 | 松路 FR510 | 1 | 台 | 检定/校准
3 | 风速计 | 优利德 UT363 | 1 | 台 | 检定/校准
4 | 电子秒表 | HS-3 | 1 | 个 | 检定
5 | 电子数显卡尺 | 桂林广陆 0～300mm | 1 | 把 | 检定
6 | 玻璃纤维卷尺 | 长城 50米 | 1 | 个 | 检定/校准
7 | 钢直尺 | 50cm | 1 | 把 | 检定
8 | 钢卷尺 | 7.5m | 1 | 个 | 检定
9 | 塞尺 | DL9506 | 1 | 套 | 检定/校准
10 | 电子天平 | FA2104B | 1 | 台 | 检定
11 | 电子天平 | YP30001 | 1 | 台 | 检定
12 | 电子天平 | YP60000 | 1 | 台 | 检定
13 | 电子台秤 | TCS-T35 | 1 | 台 | 检定
14 | 多路温度记录仪 | BCL2016S 16路 | 1 | 套 | 检定/校准 |  | 探头测温范围：-30℃ ～ 70℃
15 | 电能质量分析仪 | KEW 6305 | 1 | 套 | 检定/校准 |  | 校准项目：电流、电压、功率、电能量
16 | 通用声级计 | HS5633B | 1 | 台 | 检定
17 | 数字式推拉力计 | SF-500 | 1 | 个 | 检定/校准
18 | 便携式粉尘检测仪 | GT1000-K-PM300 | 1 | 台 | 检定/校准
19 | 数字转速表 | 胜利 6236P | 1 | 台 | 检定/校准
20 | 土壤水分仪 | 杰科斯 JK-100F | 1 | 台 | 检定/校准
21 | 土壤硬度计 | 精诚 TYD-2 | 1 | 台 | 检定/校准
22 | 数显电热鼓风干燥箱 | 101-2B | 1 | 套 | 检定/校准
23 | 绝缘电阻测试仪 | UT501A | 1 | 台 | 检定/校准
24 | 数显式扭矩扳手 | TWS500 | 1 | 把 | 检定/校准
25 | 万向节平衡机 | 上海剑平 PHW-160H | 1 | 套 | 检定/校准 |  | 依据文件：GB∕T 9239.21-2019《 机械振动 转子平衡 第21部分：平衡机的描述与评定》
| 合 计 |  | 25
报价供应商全称（加盖公章）： 法定代表人或委托代理人（签字）： 联系人： 联系电话： 日期： 年 月 日