附件

云南省畜牧总站询价采购报价单

| 产品名称 | 主要技术参数、规格等 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全血/组织/细胞基因组DNA快速提取试剂盒（天根） | 200T，带蛋白酶K。快速纯化得到高质量，即用型 DNA。 | 盒 | 4 |  |  |
| 琼脂糖凝胶纯化回收试剂盒（天根） | 200T | 盒 | 5 |  |  |
| AL2000 DNA Marker «（100, 250, 500, 750, 1000, 2000bp）(Sunview) | 1000μl（200次） | 支 | 10 |  |  |
| RNAstore Blood RNA Kit(Aidlab) | 50次，配套提取RNAlater保存的血液RNA | 盒 | 5 |  |  |
| AL5000 DNA Marker«（100, 250, 500, 750, 1000, 2000, 3000, 5000bp）(Sunview) | 1000μl（200次） | 支 | 10 |  |  |
| 无内毒素质粒小提中量提取试剂盒（天根） | 50次，离心柱型 | 盒 | 10 |  |  |
| 无内毒素高纯质粒大量提取试剂盒（天根） | 10次，离心柱型 | 盒 | 10 |  |  |
| AidGreen（等于GelGreen）核酸染料（天根） | 500μl | 支 | 10 |  |  |
| Invitrogen 2000 Transfection Reagents | 1.5ml | 瓶 | 2 |  |  |
| 二甲基亚砜 DMSO（索莱宝） | 100mL/瓶， 细胞培养级 | 瓶 | 5 |  |  |
| Gibco 胎牛血清 | Gibco胎牛血清在基础细胞培养、专业研究和特定检测方面具有较高的应用价值，深受研究人员信赖。其屡获殊荣，可以提供稳定的质量，满足研究需求和预算要求。合格，One Shot™ 规格。 血清分类：特级（安全） 来源：澳大利亚。 内毒素水平：≤5 EU/mL。 血红蛋白水平：≤30 mg/dL（常规水平≤ 25 mg/dL）。 | 瓶 | 5 |  |  |
| Sunview III Reverse Transcriptase kit(with dsDNase) | Sunview® III Reverse Transcriptase kit (with dsDNase)是一款高效、便捷、减少污染的高质量一链 cDNA 合成试剂盒，包含M-MLV SWIII Reverse Transcriptase 及其反应 Buffer、RNA 酶抑制剂、dNTPs, Oligo(dT)20VN 和随机引物等一链 cDNA 合成所需的所有组分，仅需加入 RNA 模板和水即可开始反应。使用该逆转录试剂盒获得的 cDNA，下游可用于 qPCR、普通 PCR 等实验 | 袋 | 10 |  |  |
| GBICO磷酸盐缓冲液PBS | 500ml/瓶，1X，细胞培养级，无菌过滤，无酚红，ph=7.4，生产标准：cGMP-compliant under the ISO 13485 standard；渗透压：280 - 315 mOsm/kg。 | 瓶 | 100 |  |  |
| BIOWEST琼脂糖 | 100g/瓶 | 瓶 | 5 |  |  |
| GBICO DMEM/f-12(1:1) | 500ml/瓶，1X，含L-谷氨酰胺和HEPES缓冲液，无菌过滤，生产标准：cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | 瓶 | 50 |  |  |
| Sunview Cell Counting Kit-8 | 细胞活力*（％）=[A(加药)-A（空白）]/[A（0加药）-A（空白）] ×100 A（加药）：具有细胞、CCK溶液和药物溶液的孔的吸光度。A（空白）：具有培养基和CCK溶液而没有细胞的孔的吸光度。A（0加药）：具有细胞、CCK溶液而没有药物溶液的孔的吸光度。 *细胞活力：细胞增殖活力或细胞毒性活力 | 袋 | 20 |  |  |
| Gbico Trypsin-EDTA(0.25%) | 500ml/瓶 | 瓶 | 5 |  |  |
| Sunview彩色预染蛋白 Marker（25-300 kDa） | 条带数为9 产品类型蛋白质分子量标准品。大小范围 25-300kDa 颜色种类蓝色、橙色、绿色。分子量25绿/45/72橙/100/130/160/200/250/300kDa。规格250ul | 支 | 20 |  |  |
| 组织细胞通用裂解液WB/Co-Ip | 100mL/瓶，含蛋白酶抑制剂 | 瓶 | 5 |  |  |
| WHB70μm细胞筛 | 100个/盒，经伽马射线灭菌，无DNA酶、无RNA酶、无热源。 | 盒 | 10 |  |  |
| KIRGEN八联管 | 125排/盒 | 盒 | 40 |  |  |
| 总报价（大写）： 总报价（小写）： |  |  |  |  |  |
| 报价单位名称（加盖公章）： 法定代表人签字： 联系人： 联系方式： 填报时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |