附件1

云南省种子管理站种子检验试剂耗材采购清单

	序号
	试剂耗材名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	POP-7™ 聚合物
	96 Samples,货号:A26073（ABI）
	个
	10

	2
	POP-7™ 聚合物
	384 Samples,货号:4393708（ABI）
	个
	5

	3
	DS-33 基质标准品试剂盒（染料组 G5）
	8 runs，ABI货号：4345833（ABI）
	个
	1

	4
	水稻真实性荧光引物
	水稻真实性检测标准引物48对，HPLC纯化，VIC、FAM、NED、PET四种荧光基团修饰(生工)
	OD
	2

	5
	马铃薯A病毒（PVA）检测试纸卡
	25卡/盒
	盒
	13

	6
	Cry1Ab/Ac-CP4 EPSPS 二合一速测试纸
	100条每盒，包含速测试纸、塑料吸管、提取缓冲液、研磨袋、研磨棒、说明书等，检测样本为叶片和种子。
	盒
	20

	7
	种子发芽纸
	13*19cm，500张/包
	包
	145

	8
	水分测定法铝盒
	直径5cm，高3cm
	个
	20

	9
	谷物选筛
	每套应含0.5mm筛孔，1.0mm筛孔，2.0mm筛孔，4.0mm筛孔，筛底各一
	套
	2


