附件

# 采购需求

采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合国家TSGT5002-2017《电梯维护保养规则》及TSG08-2017《特种设备使用管理规则》。

一、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

（一）电梯维护保养服务内容

| 电梯编号 | 梯型 | 载重 | 速度 | 层站 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1＃ | 乘客电梯 | 1000kg | 2.0m/s | 20 | 1台 |
| 2＃ | 乘客电梯 | 1000kg | 2.0m/s | 19 | 1台 |
| 3＃ | 乘客电梯 | 1000kg | 2.0m/s | 19 | 1台 |
| 4＃ | 乘客电梯 | 1000kg | 1.75m/s | 7 | 1台 |

1.例行安全测试

根据国家TSGT5002-2017《电梯维护保养规则》及TSG08-2017《特种设备使用管理规则》，确保足够的安全，按需要进行系统检查、调校、润滑所有的钢丝绳和链条及滑动部件，定期检查所有安全装置，做好例行安全测试。

2.排除故障及应急服务

提供全年7×24小时应急服务，维护保养电梯发生故障或有不正常运行现象，从速派遣人员进行处理，接到通知后15分钟内到达现场处理故障。

3.电梯保养服务

派出具有资格证的作业人员每15天一次对维保电梯进行例行维保检查，采用当前最先进的技术和经验，系统实施有计划的保养服务。其中包括对电梯机件的安全及功能检查、修理、调校及润滑。维保人员在维保工作中发现环境因素对电梯有可能构成损害或有可能影响电梯运行安全或质量时，应立即向用户报告并商议改善方案。

4.配件更换服务

对配件提供全年7×24小时供应服务，在维护保养过程中发现自然磨损需更换的配件，主动进行更换。

（二）电梯定期检验检测要求

完成当地政府部门按现行法规规定的年度检验检测，并保证通过其中按有关电梯法规规定的安全及质量检查。每年对每台电梯的工作情况作一次全面检查统计，内容至少包括故障次数、类型、处理方法及效果、润滑情况、运行质量情况、运行时振动与噪音情况及安全装置状态等，并提交“年度自检报告”。

（三）其他要求

项目验收前须提供竣工总结报告及相关资料。

二、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购标的的数量：1项；

2.服务地点：采购人指定地点；

3.服务时间：1年。

三、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.服务标准：满足国家、行业相关电梯维保的质量标准和采购人提出的服务要求。

2.服务期限、效率：1年，提供全年7×24小时应急服务，维护保养电梯发生故障或有不正常运行现象，从速派遣人员进行处理，接到通知后15分钟内到达现场处理故障。

四、采购标的的验收标准

满足国家、行业相关电梯维保的质量标准及采购人提出的验收要求。