附件

# 采购需求

采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

满足国家、行业相关消防维保的质量标准和采购人提出的服务要求。

一、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

（一）消防维护保养服务工作内容

1.对消防操作人员进行技术培训。

2.根据公安部61号令（2001年10月19日公安部部长办公会议通过，自2002年5月1日起施行）的要求，建立消防的有关管理制度和消防档案。

3.必须做好月、季、年度维护保养记录，并将月、季、年度维护保养记录交予物业公司存档。

4.重要岗位人员的培训：

（1）消防安全责任人培训；（2）消防安全管理人员培训。

5.必须按照国家有关法规要求定期进行维护保养工作。

6.为保障消防设备设施正常运行，提供全年7×24小时应急服务，消防设备设施发生故障，从速派遣人员进行处理，接到通知后15分钟内到达现场处理故障。

（二）消防维护保养具体内容

1.火灾自动报警系统；2.消防给水系统（含管网）；3.消火栓系统（含管网）；4.自动喷水灭火系统；5.灭火器；6.防排烟系统；7.防火门；8.消防控制联动系统；9.消防供电系统。

按国家法规和技术规范的要求将齐天大厦主楼21层、副楼7层、配电室2层的消防设备设施进行月、季、年度的维护保养工作。

（三）维护保养费用组成表

| - 项目 | - 面积 | - 服务期 | - 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 齐天大厦主楼21层、副楼7层、配电室2层 | - 25109.62㎡ | - 1年 | - 5 |

（四）其他要求

项目验收前须提供竣工总结报告及相关资料。

二、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购标的的数量：1项。

2.服务地点：采购人指定地点。

3.服务时间：1年 。

三、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.服务标准：满足国家、行业相关消防维保的质量标准和采购人提出的服务要求。

2.服务期限：1年。为保障消防设备设施正常运行，提供全年7×24小时应急服务，消防设备设施发生故障，快速派遣人员进行处理，接到通知后1个小时内到达现场处理故障。

四、采购标的的验收标准

满足国家、行业相关消防维保的质量标准和采购人提出的验收要求。