附件2：

仪器设备维护维修明细
	序号
	仪器设备名称
	规格/型号
	生产厂家
	数量

	1
	原子吸收分光光度计
	ZA3000
	日立分析仪器有限公司
	1

	2
	紫外可见分光光度计
	UH5300
	日立分析仪器有限公司
	1

	3
	酸度计
	PHS-3C
	上海仪电科学仪器有限公司
	2

	4
	电子分析天平
	BSA124S- CW
	德国赛多利斯股份有限公司
	1

	5
	电子天平
	JX502
	上海浦春计量仪器有限公司
	2

	6
	自动凯氏定氮仪
	K9840
	山东海能科学仪器有限公司
	2

	7
	原子荧光光度计
	AFS-933
	北京吉天仪器有限公司
	2

	8
	电热恒温鼓风干燥箱
	DHG-9140A
	常州普天仪器制造有限公司
	1

	9
	箱式电阻炉
	SX2-4-10W
	上海一恒科学仪器有限公司
	1

	10
	电导率仪
	DDS-307A
	上海仪电科学仪器有限公司
	1

	11
	真空干燥箱
	DZF-6020
	上海博讯实业有限公司
	1

	12
	全自动电位滴定仪
	T860
	济南海能仪器股份有限公司
	1

	13
	离子色谱仪
	ECO
	瑞士万通中国有限公司
	1

	14
	微波消解仪
	Mars6
	美国CEM公司
	1

	15
	电感耦合等离子体发射光谱仪
光谱仪
	iCAP ProX
	上海赛默飞世尔（中国）公司
	1

	16
	电感耦合等离子体质谱仪

	iCAP RQ
	上海赛默飞世尔（中国）公司
	1

	17
	万分之一天平
	BCE224i-1CCN
	赛多利斯有限公司
	1

	18
	百分之一天平
	Q50002
	北京大龙有限公司
	1

	19
	电热鼓风干燥箱
	GZX-9140MBE
	上海博讯实业有限公司
	3

	20
	箱式电阻炉
	SX2-4-10Z
	北京永光明有限公司
	1

	21
	百分之一天平
	JX3002
	上海浦春计量仪器有限公司
	2

	22
	石墨消解仪
	SH220F
	山东海能科学仪器有限公司
	2

	23
	电热恒温培养箱
	DNP-9098-1A
	常州普天仪器制造有限公司
	1

	24
	显数恒温水浴
	HH-6
	常州普天仪器制造有限公司
	2

	25
	台式超声波清洗仪
	SK8200B
	上海科导超声仪器有限公司
	1

	26
	显数恒温油浴
	HH-Y8
	常州科迈实验仪器有限公司
	1

	27
	恒温振荡器
	THZ-98AB
	常州普天仪器制造有限公司
	2


