附件2

实验室仪器配件及耗材清单

| 序号 | 名称 | 型号（货号） | 单位 | 数量 | 适配仪器型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ICP矩管 | 31-808-4158 | 支 | 1 | 电感耦合等离子体发射光谱仪/iCAP PRO |  |
| 2 | ICP耐高盐雾化器 | PMM 4000 | 支 | 1 |  |  |
| 3 | ICP-MS样品锥 | TG1021-Ni/Cu | 个 | 1 | 电感耦合等离子体质谱仪/iCAP RQ |  |
| 4 | AFS-933泵管 | 3.18*0.86 18cm 1360401003 | 套 | 2 | 原子荧光光度计/AFS-933 | 排废泵 管接头 |
| 5 | 砷元素灯 | 1010514255 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 汞元素灯 | 1010514256 | 个 | 1 |  |  |
| 7 | 钾空心阴极灯 |  | 个 | 1 | 火焰-石墨炉原子吸收光谱仪/ZA3000 | 国产 |
| 8 | 一级处理滤芯子滤芯 | Molcot20 | 支 | 2 | 元素型超纯水机/1820D |  |
| 9 | 二级处理滤芯子滤芯 | Molgac20 | 支 | 2 |  |  |
| 10 | 三级处理滤芯子滤芯 | Molsf20 | 支 | 2 |  |  |
| 11 | 四级处理滤芯子滤芯 | Molpp10 | 支 | 2 |  |  |
| 12 | 反渗透膜 | Molrofilm300 | 支 | 2 |  |  |
| 13 | 反渗透膜 | Molfilm75 | 支 | 2 |  |  |
| 14 | 一体式超纯化包 | mu6 | 支 | 4 |  |  |
| 15 | 超纯化柱 | mu1 | 支 | 2 |  |  |
| 16 | 终端微滤 | 0.22μm | 支 | 2 |  |  |
| 17 | ECO离子色谱滤头 | 21090 | 个 | 3 | 离子色谱仪/ECO |  |
| 18 | ECO离子色谱滤芯 | 21130 | 个 | 3 |  |  |
| 19 | ECO离子色谱蠕动泵管 | 61826（每套含2根） | 套 | 3 |  |  |